Утверждаю

Директор ГКОУ «МОШИ»

О.Н.Пестерева

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ___1____

1. Общие сведения об объекте

| 1.1 | Наименование (вид) объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Адрес объекта |  |  |  |  |  |  | 685918, г.Магадан, п.Сокол, ул.Гагарина, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Сведения о размещении объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - отдельно стоящее здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3 |  |  |  |  |  | этажей, |  |  |  |  |  | 3’929 |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - часть здания |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | этажей (или на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | этаже), |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | кв.м. |  |  |  |  |
| 1.4 | Год постройки здания |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 – 1970, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 1.5 | Дата предстоящих плановых ремонтных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | текущего |  |  |  |  |  |  | июнь – август 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |
| Сведения об организации, расположенной на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Название организации (учреждения), полное юридическое наименование (согласно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уставу), |  |  |  | Государственное казенное общеобразовательное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучающихся по адаптированным образовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Магаданская областная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краткое наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГКОУ «Магаданская областная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Юридический адрес организации (учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 685918, г.Магадан, п.Сокол, ул.Гагарина, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Основание для пользования объектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оперативное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Форма собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Территориальная принадлежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Вышестоящая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | политики Магаданской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Адрес вышестоящей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685000, г.Магадан, ул.Транспортная, д.5/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Характеристика деятельности организации на объекте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сфера деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Виды оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Форма оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Категории обслуживаемого населения по возрасту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дети в возрасте 7-18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Категории обслуживаемых инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с нарушениями умственного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Плановая мощность: |  |  |  |  |  |  |  | 50 обучающихся, воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Состояние доступности объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Путь следования к объекту пассажирским транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Путь к объекту от ближайщей остановки пассажирского транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Расстояние до объекта от остановки транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Время движения (пешком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 минут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Перекрестки: |  |  |  |  |  | 2 – нерегулируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Информация на пути следования к объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | визуальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Перепады высоты на пути: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Их обустройство для инвалидов на коляске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с учетом СП 35-101-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Категории инвалидов (вид нарушения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вариант организации доступности объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Все категории инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе инвалиды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | передвигающиеся на креслах-колясках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с нарушениями зрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с нарушениями слуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с нарушениями умственного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Состояние доступности основных структурно-функциональных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п |  | Основные структурно-функциональные зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП-И (У) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вход (входы) в здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП-И (У) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП-И (У) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП-И (У) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП-И (У) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система информации и связи (на всех зонах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП-И (У) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП-И (У) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДП-И (доступно полностью избирательно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Управленческое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Основные структурно-функциональные зоны объекта |  |  |  |  |  |  |  | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт Установка ограждения территории учреждения,замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов, установка доступных для инвалидов визуальных и тактильных элементов информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вход (входы) в здание |  |  |  |  |  |  |  | индив.решение с ТСР Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, установка водоотвода у навеса, установка подогрева поверхности покрытия, устройство дверных порогов; оборудование дверей смотровыми панелями; приведение размеров тамбуров в соответствие, установка пандусов; установка кнопки вызова персонала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  |  |  |  |  |  |  | индив.решение с ТСР Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, обозначение цветом и фактурой; установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); устройство порога входа; установка пандусов внутри здания; замена дверных ручек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт Оборудование вахты соответствующей высоты; оборудование дверей смотровыми панелями; обеспечение свободного пространствав жилой и учебной зонах (перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт Расширение дверных проемов, установка специальной универсальной кабины; устройство душевой с доступной душевой кабиной, установка водопроводного крана с рычажной рукояткой и термостатом; установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья, установка кнопки вызова персонала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система информации на объекте (на всех зонах) |  |  |  |  |  |  |  | индив.решение с ТСР Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |  |  |  |  |  |  | индив.решение с ТСР Обеспечение дублирования необходимой звуковой и визуальной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Все зоны и участки |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт Установка ограждения территории учреждения,замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов, установка доступных для инвалидов визуальных и тактильных элементов информации. Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, установка водоотвода у навеса, установка подогрева поверхности покрытия, устройство дверных порогов; оборудование дверей смотровыми панелями; приведение размеров тамбуров в соответствие, установка пандусов; установка кнопки вызова персонала. Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, обозначение цветом и фактурой; установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН; устройство порога входа; установка пандусов внутри здания;замена дверных ручек. Оборудование вахты соответствующей высоты, оборудование дверей смотровыми окошками; обеспечение свободного пространства в жилой и учебной зонах. Расширение дверных проемов, установка специальной универсальной кабины; устройство душевой с доступной душевой кабиной, установка водопроводного крана с рычажной рукояткой и термостатом; установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья, установка кнопки вызова персонала. Обеспечение дублирования необходимой звуковой и визуальной информации на пути движения к объекту. Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Период проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (указывается наименование документа: программы, плана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование сайта, портала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Особые отметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт сформирован на основании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анкеты (информации об объекте) от «19» ноября 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акта обследования объекта: № акта 1 от «19» ноября 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решения Комиссии от «19» ноября 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |